## Certified Values
Q(a) | dS/dWSTD(b) | Coupon(c,d) | Given Set-up(c,e) Measurement Replicability | Different USAXS(c,f) Set-ups Replicability | uC | U
|  | Variability | (N = 40) | (N = 4) (2.14 %) | (2.58 %) | (6.25 %)
|  | (N = 56) | -0.0088
(u = 1.14 %)
(Å-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1)
0.0082757 | 34.9334 | 0.39824 | 0.30741 | 0.74757 | 0.90109 | 2.1833
0.0088845 | 34.4272 | 0.39247 | 0.30296 | 0.73674 | 0.88803 | 2.1517
0.0095473 | 34.0422 | 0.38808 | 0.29957 | 0.7285 | 0.8781 | 2.1276
0.010269 | 33.6986 | 0.38416 | 0.29655 | 0.72115 | 0.86924 | 2.1062
0.011058 | 33.3525 | 0.38022 | 0.2935 | 0.71374 | 0.86031 | 2.0845
0.011918 | 33.0275 | 0.37651 | 0.29064 | 0.70679 | 0.85193 | 2.0642
0.012861 | 32.665 | 0.37238 | 0.28745 | 0.69903 | 0.84258 | 2.0416
0.013893 | 32.3067 | 0.3683 | 0.2843 | 0.69136 | 0.83334 | 2.0192
0.015025 | 31.9705 | 0.36446 | 0.28134 | 0.68417 | 0.82466 | 1.9982
0.016269 | 31.5591 | 0.35977 | 0.27772 | 0.67536 | 0.81405 | 1.9724
0.017636 | 31.1838 | 0.3555 | 0.27442 | 0.66733 | 0.80437 | 1.949
0.019143 | 30.8618 | 0.35182 | 0.27158 | 0.66044 | 0.79607 | 1.9289
0.020805 | 30.5143 | 0.34786 | 0.26853 | 0.65301 | 0.7871 | 1.9071
0.022642 | 30.085 | 0.34297 | 0.26475 | 0.64382 | 0.77603 | 1.8803
0.024675 | 29.6904 | 0.33847 | 0.26128 | 0.63538 | 0.76585 | 1.8557
0.026929 | 29.25 | 0.33345 | 0.2574 | 0.62595 | 0.75449 | 1.8281
0.029432 | 28.89 | 0.32935 | 0.25423 | 0.61825 | 0.7452 | 1.8056
0.032216 | 28.4493 | 0.32432 | 0.25035 | 0.60882 | 0.73384 | 1.7781
0.035318 | 28.066 | 0.31995 | 0.24698 | 0.60061 | 0.72395 | 1.7541
0.038783 | 27.705 | 0.31584 | 0.2438 | 0.59289 | 0.71464 | 1.7316
0.042659 | 27.3313 | 0.31158 | 0.24052 | 0.58489 | 0.705 | 1.7082
0.047004 | 26.9741 | 0.3075 | 0.23737 | 0.57725 | 0.69578 | 1.6859
0.051886 | 26.677 | 0.30412 | 0.23476 | 0.57089 | 0.68812 | 1.6673
0.057381 | 26.4012 | 0.30097 | 0.23233 | 0.56498 | 0.68101 | 1.6501
0.063583 | 26.1774 | 0.29842 | 0.23036 | 0.5602 | 0.67524 | 1.6361
0.070596 | 25.9047 | 0.29531 | 0.22796 | 0.55436 | 0.6682 | 1.619
0.078548 | 25.5287 | 0.29103 | 0.22465 | 0.54631 | 0.6585 | 1.5955
0.087586 | 24.9177 | 0.28406 | 0.21928 | 0.53324 | 0.64274 | 1.5574
0.097885 | 23.9465 | 0.27299 | 0.21073 | 0.51245 | 0.61769 | 1.4967
0.10966 | 22.4721 | 0.25618 | 0.19775 | 0.4809 | 0.57966 | 1.4045
0.11431 | 21.7772 | 0.24826 | 0.19164 | 0.46603 | 0.56173 | 1.3611
0.1184 | 21.1129 | 0.24069 | 0.18579 | 0.45182 | 0.5446 | 1.3196
0.12262 | 20.4011 | 0.23257 | 0.17953 | 0.43658 | 0.52624 | 1.2751
0.12314 | 20.2871 | 0.23127 | 0.17853 | 0.43414 | 0.5233 | 1.2679
0.127 | 19.6851 | 0.22441 | 0.17323 | 0.42126 | 0.50777 | 1.2303
0.13154 | 18.9098 | 0.21557 | 0.16641 | 0.40467 | 0.48777 | 1.1819
0.13624 | 18.0892 | 0.20622 | 0.15918 | 0.38711 | 0.4666 | 1.1306
0.13864 | 17.6796 | 0.20155 | 0.15558 | 0.37834 | 0.45604 | 1.105
0.14111 | 17.2641 | 0.19681 | 0.15192 | 0.36945 | 0.44532 | 1.079
0.14614 | 16.3728 | 0.18665 | 0.14408 | 0.35038 | 0.42233 | 1.0233
0.15136 | 15.4583 | 0.17622 | 0.13603 | 0.33081 | 0.39874 | 0.96615
0.15651 | 14.5877 | 0.1663 | 0.12837 | 0.31218 | 0.37628 | 0.91173
0.15677 | 14.5631 | 0.16602 | 0.12815 | 0.31165 | 0.37565 | 0.91019
0.16237 | 13.6167 | 0.15523 | 0.11983 | 0.2914 | 0.35124 | 0.85104
0.16817 | 12.6685 | 0.14442 | 0.11148 | 0.27111 | 0.32678 | 0.79178
0.17418 | 11.7523 | 0.13398 | 0.10342 | 0.2515 | 0.30314 | 0.73452
0.17718 | 11.3115 | 0.12895 | 0.099541 | 0.24207 | 0.29177 | 0.70697
0.1804 | 10.8622 | 0.12383 | 0.095587 | 0.23245 | 0.28019 | 0.67888
0.18684 | 9.962 | 0.11357 | 0.087665 | 0.21319 | 0.25696 | 0.62262
0.19351 | 9.1169 | 0.10393 | 0.080229 | 0.1951 | 0.23517 | 0.56981
0.20043 | 8.3256 | 0.094912 | 0.073265 | 0.17817 | 0.21476 | 0.52035
0.20117 | 8.2249 | 0.093764 | 0.072379 | 0.17601 | 0.21216 | 0.51406
0.20759 | 7.5419 | 0.085978 | 0.066369 | 0.1614 | 0.19454 | 0.47137
0.215 | 6.8544 | 0.07814 | 0.060319 | 0.14668 | 0.17681 | 0.4284
0.22268 | 6.2161 | 0.070863 | 0.054701 | 0.13302 | 0.16034 | 0.3885
0.22909 | 5.7159 | 0.065161 | 0.0503 | 0.12232 | 0.14744 | 0.35724
0.23063 | 5.5824 | 0.063639 | 0.049125 | 0.11946 | 0.144 | 0.3489
0.23887 | 4.9991 | 0.05699 | 0.043992 | 0.10698 | 0.12895 | 0.31244
0.2474 | 4.4636 | 0.050885 | 0.03928 | 0.095521 | 0.11514 | 0.27897

## Reference Values
Q(a) | dS/dWSTD(b) | Coupon(c,d) | Given Set-up(c,e) Measurement Replicability | Different SANS(f,g) Set-ups Replicability | uC | U
| rescaled for SAXS by factor of 6.409 | Variability | (N = 8) (0.22 %) | (N = large) | (5.13 %) | (10.06 %)
|  | (N = 56) |  | -5%
(u = 1.14 %)
(Å-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1) | (cm-1 sr-1)
0.008398 | 36.2546 | 0.4133 | 0.07976 | 1.8127 | 1.861 | 3.648
0.008878 | 35.7132 | 0.40713 | 0.078569 | 1.7857 | 1.8332 | 3.5936
0.009358 | 35.2809 | 0.4022 | 0.077618 | 1.764 | 1.811 | 3.5501
0.009838 | 34.8949 | 0.3978 | 0.076769 | 1.7447 | 1.7912 | 3.5112
0.01032 | 34.5176 | 0.3935 | 0.075939 | 1.7259 | 1.7718 | 3.4733
0.01074 | 34.1586 | 0.38941 | 0.075149 | 1.7079 | 1.7534 | 3.4371
0.0108 | 34.1573 | 0.38939 | 0.075146 | 1.7079 | 1.7533 | 3.437
0.01128 | 33.9939 | 0.38753 | 0.074787 | 1.6997 | 1.7449 | 3.4206
0.01176 | 33.7466 | 0.38471 | 0.074243 | 1.6873 | 1.7322 | 3.3957
0.01201 | 33.6037 | 0.38308 | 0.073928 | 1.6802 | 1.7249 | 3.3813
0.01224 | 33.5708 | 0.38271 | 0.073856 | 1.6785 | 1.7232 | 3.378
0.01272 | 33.3893 | 0.38064 | 0.073456 | 1.6695 | 1.7139 | 3.3597
0.0132 | 33.1202 | 0.37757 | 0.072865 | 1.656 | 1.7001 | 3.3327
0.01327 | 33.091 | 0.37724 | 0.0728 | 1.6545 | 1.6986 | 3.3297
0.01368 | 33.0199 | 0.37643 | 0.072644 | 1.651 | 1.6949 | 3.3226
0.01416 | 32.7688 | 0.37356 | 0.072091 | 1.6384 | 1.682 | 3.2973
0.01454 | 32.5742 | 0.37135 | 0.071663 | 1.6287 | 1.672 | 3.2777
0.01464 | 32.4996 | 0.3705 | 0.071499 | 1.625 | 1.6682 | 3.2702
0.01512 | 32.3873 | 0.36922 | 0.071252 | 1.6194 | 1.6624 | 3.2589
0.0156 | 32.2291 | 0.36741 | 0.070904 | 1.6115 | 1.6543 | 3.243
0.0158 | 32.1312 | 0.3663 | 0.070689 | 1.6066 | 1.6493 | 3.2331
0.01608 | 32.0987 | 0.36593 | 0.070617 | 1.6049 | 1.6476 | 3.2299
0.01656 | 31.9228 | 0.36392 | 0.07023 | 1.5961 | 1.6386 | 3.2122
0.01704 | 31.7544 | 0.362 | 0.06986 | 1.5877 | 1.63 | 3.1952
0.01706 | 31.7374 | 0.36181 | 0.069822 | 1.5869 | 1.6291 | 3.1935
0.01752 | 31.5646 | 0.35984 | 0.069442 | 1.5782 | 1.6202 | 3.1761
0.018 | 31.3752 | 0.35768 | 0.069025 | 1.5688 | 1.6105 | 3.1571
0.01833 | 31.2402 | 0.35614 | 0.068728 | 1.562 | 1.6036 | 3.1435
0.01848 | 31.1901 | 0.35557 | 0.068618 | 1.5595 | 1.601 | 3.1384
0.01896 | 31.0939 | 0.35447 | 0.068407 | 1.5547 | 1.5961 | 3.1288
0.01943 | 31.0725 | 0.35423 | 0.06836 | 1.5536 | 1.595 | 3.1266
0.01959 | 31.077 | 0.35428 | 0.068369 | 1.5539 | 1.5952 | 3.1271
0.01991 | 30.9847 | 0.35323 | 0.068166 | 1.5492 | 1.5905 | 3.1178
0.02039 | 30.9234 | 0.35253 | 0.068031 | 1.5462 | 1.5873 | 3.1116
0.02086 | 30.7869 | 0.35097 | 0.067731 | 1.5393 | 1.5803 | 3.0979
0.02087 | 30.7796 | 0.35089 | 0.067715 | 1.539 | 1.5799 | 3.0971
0.02135 | 30.5576 | 0.34836 | 0.067227 | 1.5279 | 1.5685 | 3.0748
0.02183 | 30.4055 | 0.34662 | 0.066892 | 1.5203 | 1.5607 | 3.0595
0.02212 | 30.3872 | 0.34641 | 0.066852 | 1.5194 | 1.5598 | 3.0576
0.02231 | 30.3301 | 0.34576 | 0.066726 | 1.5165 | 1.5569 | 3.0519
0.02279 | 30.2359 | 0.34469 | 0.066519 | 1.5118 | 1.552 | 3.0424
0.02327 | 30.1679 | 0.34391 | 0.066369 | 1.5084 | 1.5485 | 3.0356
0.02338 | 30.1338 | 0.34353 | 0.066294 | 1.5067 | 1.5468 | 3.0321
0.02375 | 29.9697 | 0.34165 | 0.065933 | 1.4985 | 1.5384 | 3.0156
0.02423 | 29.9242 | 0.34114 | 0.065833 | 1.4962 | 1.536 | 3.0111
0.02465 | 29.9289 | 0.34119 | 0.065844 | 1.4964 | 1.5363 | 3.0115
0.02471 | 29.8881 | 0.34072 | 0.065754 | 1.4944 | 1.5342 | 3.0074
0.02519 | 29.8458 | 0.34024 | 0.065661 | 1.4923 | 1.532 | 3.0032
0.02567 | 29.8582 | 0.34038 | 0.065688 | 1.4929 | 1.5326 | 3.0044
0.02591 | 29.8286 | 0.34005 | 0.065623 | 1.4914 | 1.5311 | 3.0014
0.02615 | 29.7402 | 0.33904 | 0.065428 | 1.487 | 1.5266 | 2.9925
0.02663 | 29.5614 | 0.337 | 0.065035 | 1.4781 | 1.5174 | 2.9745
0.02711 | 29.5501 | 0.33687 | 0.06501 | 1.4775 | 1.5168 | 2.9734
0.02717 | 29.5073 | 0.33638 | 0.064916 | 1.4754 | 1.5146 | 2.9691
0.02759 | 29.3371 | 0.33444 | 0.064542 | 1.4669 | 1.5059 | 2.952
0.02807 | 29.3288 | 0.33435 | 0.064523 | 1.4664 | 1.5055 | 2.9511
0.02844 | 29.2278 | 0.3332 | 0.064301 | 1.4614 | 1.5003 | 2.941
0.02855 | 29.2145 | 0.33305 | 0.064272 | 1.4607 | 1.4996 | 2.9396
0.02903 | 29.1222 | 0.33199 | 0.064069 | 1.4561 | 1.4949 | 2.9304
0.0297 | 28.9468 | 0.32999 | 0.063683 | 1.4473 | 1.4858 | 2.9127
0.03096 | 28.6197 | 0.32627 | 0.062963 | 1.431 | 1.4691 | 2.8798
0.03223 | 28.3635 | 0.32334 | 0.0624 | 1.4182 | 1.4559 | 2.854
0.03317 | 28.2306 | 0.32183 | 0.062107 | 1.4115 | 1.4491 | 2.8406
0.03349 | 28.2143 | 0.32164 | 0.062071 | 1.4107 | 1.4482 | 2.839
0.03475 | 28.0408 | 0.31966 | 0.06169 | 1.402 | 1.4393 | 2.8215
0.03602 | 27.9758 | 0.31892 | 0.061547 | 1.3988 | 1.436 | 2.815
0.03633 | 27.9392 | 0.31851 | 0.061466 | 1.397 | 1.4341 | 2.8113
0.03728 | 27.8228 | 0.31718 | 0.06121 | 1.3911 | 1.4282 | 2.7996
0.03854 | 27.6894 | 0.31566 | 0.060917 | 1.3845 | 1.4213 | 2.7862
0.03949 | 27.6129 | 0.31479 | 0.060748 | 1.3806 | 1.4174 | 2.7785
0.0398 | 27.5765 | 0.31437 | 0.060668 | 1.3788 | 1.4155 | 2.7748
0.04107 | 27.4419 | 0.31284 | 0.060372 | 1.3721 | 1.4086 | 2.7613
0.04233 | 27.3445 | 0.31173 | 0.060158 | 1.3672 | 1.4036 | 2.7515
0.04264 | 27.3246 | 0.3115 | 0.060114 | 1.3662 | 1.4026 | 2.7495
0.04359 | 27.1973 | 0.31005 | 0.059834 | 1.3599 | 1.396 | 2.7367
0.04485 | 27.0806 | 0.30872 | 0.059577 | 1.354 | 1.3901 | 2.7249
0.0458 | 26.9983 | 0.30778 | 0.059396 | 1.3499 | 1.3858 | 2.7166
0.04612 | 26.9861 | 0.30764 | 0.059369 | 1.3493 | 1.3852 | 2.7154
0.04738 | 26.8626 | 0.30623 | 0.059098 | 1.3431 | 1.3789 | 2.703
0.04864 | 26.8081 | 0.30561 | 0.058978 | 1.3404 | 1.3761 | 2.6975
0.04896 | 26.7968 | 0.30548 | 0.058953 | 1.3398 | 1.3755 | 2.6964
0.0499 | 26.7372 | 0.3048 | 0.058822 | 1.3369 | 1.3724 | 2.6904
0.05116 | 26.6908 | 0.30428 | 0.05872 | 1.3345 | 1.37 | 2.6857
0.05211 | 26.653 | 0.30384 | 0.058637 | 1.3326 | 1.3681 | 2.6819
0.05243 | 26.63 | 0.30358 | 0.058586 | 1.3315 | 1.3669 | 2.6796
0.05369 | 26.5853 | 0.30307 | 0.058488 | 1.3293 | 1.3646 | 2.6751
0.05495 | 26.493 | 0.30202 | 0.058285 | 1.3247 | 1.3599 | 2.6658
0.05526 | 26.4927 | 0.30202 | 0.058284 | 1.3246 | 1.3599 | 2.6658
0.05621 | 26.4519 | 0.30155 | 0.058194 | 1.3226 | 1.3578 | 2.6617
0.05747 | 26.4174 | 0.30116 | 0.058118 | 1.3209 | 1.356 | 2.6582
0.05842 | 26.3982 | 0.30094 | 0.058076 | 1.3199 | 1.355 | 2.6563
0.05873 | 26.3925 | 0.30088 | 0.058064 | 1.3196 | 1.3547 | 2.6557
0.05999 | 26.3162 | 0.3 | 0.057896 | 1.3158 | 1.3508 | 2.648
0.06125 | 26.2471 | 0.29922 | 0.057744 | 1.3124 | 1.3473 | 2.6411
0.06157 | 26.235 | 0.29908 | 0.057717 | 1.3118 | 1.3467 | 2.6398
0.06251 | 26.2495 | 0.29924 | 0.057749 | 1.3125 | 1.3474 | 2.6413
0.06377 | 26.2496 | 0.29925 | 0.057749 | 1.3125 | 1.3474 | 2.6413
0.06472 | 26.243 | 0.29917 | 0.057735 | 1.3121 | 1.3471 | 2.6406
0.06503 | 26.2356 | 0.29909 | 0.057718 | 1.3118 | 1.3467 | 2.6399
0.06629 | 26.2395 | 0.29913 | 0.057727 | 1.312 | 1.3469 | 2.6403
0.06755 | 26.1993 | 0.29867 | 0.057638 | 1.31 | 1.3448 | 2.6362
0.06787 | 26.151 | 0.29812 | 0.057532 | 1.3075 | 1.3423 | 2.6314
0.06881 | 26.1085 | 0.29764 | 0.057439 | 1.3054 | 1.3402 | 2.6271
0.07007 | 26.0299 | 0.29674 | 0.057266 | 1.3015 | 1.3361 | 2.6192
0.07102 | 25.9734 | 0.2961 | 0.057141 | 1.2987 | 1.3332 | 2.6135
0.07133 | 25.9456 | 0.29578 | 0.05708 | 1.2973 | 1.3318 | 2.6107
0.07259 | 25.9243 | 0.29554 | 0.057034 | 1.2962 | 1.3307 | 2.6086
0.07385 | 25.8968 | 0.29522 | 0.056973 | 1.2948 | 1.3293 | 2.6058
0.07417 | 25.9175 | 0.29546 | 0.057018 | 1.2959 | 1.3304 | 2.6079
0.07511 | 25.8972 | 0.29523 | 0.056974 | 1.2949 | 1.3293 | 2.6058
0.07637 | 25.8718 | 0.29494 | 0.056918 | 1.2936 | 1.328 | 2.6033
0.07731 | 25.8486 | 0.29467 | 0.056867 | 1.2924 | 1.3268 | 2.601
0.07763 | 25.8203 | 0.29435 | 0.056805 | 1.291 | 1.3254 | 2.5981
0.07889 | 25.745 | 0.29349 | 0.056639 | 1.2872 | 1.3215 | 2.5905
0.08015 | 25.6921 | 0.29289 | 0.056523 | 1.2846 | 1.3188 | 2.5852
0.08046 | 25.654 | 0.29246 | 0.056439 | 1.2827 | 1.3168 | 2.5814
0.0814 | 25.6296 | 0.29218 | 0.056385 | 1.2815 | 1.3156 | 2.5789
0.08266 | 25.5805 | 0.29162 | 0.056277 | 1.279 | 1.3131 | 2.574
0.0836 | 25.5321 | 0.29107 | 0.056171 | 1.2766 | 1.3106 | 2.5691
0.08392 | 25.5249 | 0.29098 | 0.056155 | 1.2762 | 1.3102 | 2.5684
0.08518 | 25.4385 | 0.29 | 0.055965 | 1.2719 | 1.3058 | 2.5597
0.08643 | 25.3198 | 0.28865 | 0.055704 | 1.266 | 1.2997 | 2.5477
0.08675 | 25.3013 | 0.28843 | 0.055663 | 1.2651 | 1.2987 | 2.5459
0.08769 | 25.2186 | 0.28749 | 0.055481 | 1.2609 | 1.2945 | 2.5376
0.08895 | 25.1061 | 0.28621 | 0.055233 | 1.2553 | 1.2887 | 2.5262
0.08989 | 24.9879 | 0.28486 | 0.054973 | 1.2494 | 1.2826 | 2.5144
0.09021 | 24.9732 | 0.28469 | 0.054941 | 1.2487 | 1.2819 | 2.5129
0.09146 | 24.8946 | 0.2838 | 0.054768 | 1.2447 | 1.2778 | 2.505
0.09272 | 24.8215 | 0.28297 | 0.054607 | 1.2411 | 1.2741 | 2.4976
0.09303 | 24.7634 | 0.2823 | 0.054479 | 1.2382 | 1.2711 | 2.4918
0.09397 | 24.691 | 0.28148 | 0.05432 | 1.2346 | 1.2674 | 2.4845
0.09523 | 24.6107 | 0.28056 | 0.054143 | 1.2305 | 1.2633 | 2.4764
0.09617 | 24.5217 | 0.27955 | 0.053948 | 1.2261 | 1.2587 | 2.4674
0.09931 | 24.214 | 0.27604 | 0.053271 | 1.2107 | 1.2429 | 2.4365
0.1024 | 23.9442 | 0.27296 | 0.052677 | 1.1972 | 1.2291 | 2.4093
0.1056 | 23.6335 | 0.26942 | 0.051994 | 1.1817 | 1.2131 | 2.3781
0.1087 | 23.2743 | 0.26533 | 0.051203 | 1.1637 | 1.1947 | 2.3419
0.1118 | 22.8573 | 0.26057 | 0.050286 | 1.1429 | 1.1733 | 2.3
0.115 | 22.4124 | 0.2555 | 0.049307 | 1.1206 | 1.1504 | 2.2552
0.1181 | 21.9467 | 0.25019 | 0.048283 | 1.0973 | 1.1265 | 2.2083
0.1212 | 21.4406 | 0.24442 | 0.047169 | 1.072 | 1.1006 | 2.1574
0.1244 | 20.8988 | 0.23825 | 0.045977 | 1.0449 | 1.0727 | 2.1029
0.1275 | 20.376 | 0.23229 | 0.044827 | 1.0188 | 1.0459 | 2.0503
0.1306 | 19.85 | 0.22629 | 0.04367 | 0.9925 | 1.0189 | 1.9974
0.1337 | 19.3 | 0.22002 | 0.04246 | 0.965 | 0.99067 | 1.942
0.1368 | 18.7341 | 0.21357 | 0.041215 | 0.9367 | 0.96162 | 1.8851
0.14 | 18.1549 | 0.20697 | 0.039941 | 0.90774 | 0.93189 | 1.8268
0.1431 | 17.606 | 0.20071 | 0.038733 | 0.8803 | 0.90372 | 1.7716
0.1462 | 17.0734 | 0.19464 | 0.037561 | 0.85367 | 0.87638 | 1.718
0.1493 | 16.5388 | 0.18854 | 0.036385 | 0.82694 | 0.84894 | 1.6642
0.1524 | 16.0147 | 0.18257 | 0.035232 | 0.80074 | 0.82204 | 1.6114
0.1555 | 15.515 | 0.17687 | 0.034133 | 0.77575 | 0.79639 | 1.5612
0.1586 | 15.0032 | 0.17104 | 0.033007 | 0.75016 | 0.77012 | 1.5097
0.1617 | 14.4903 | 0.16519 | 0.031879 | 0.72451 | 0.74379 | 1.4581
0.1648 | 13.9808 | 0.15938 | 0.030758 | 0.69904 | 0.71764 | 1.4068
0.1679 | 13.4829 | 0.15371 | 0.029662 | 0.67415 | 0.69208 | 1.3567
0.171 | 12.9845 | 0.14802 | 0.028566 | 0.64923 | 0.6665 | 1.3065
0.1741 | 12.4938 | 0.14243 | 0.027486 | 0.62469 | 0.64131 | 1.2572
0.1772 | 12.0353 | 0.1372 | 0.026478 | 0.60176 | 0.61778 | 1.211
0.1803 | 11.5795 | 0.13201 | 0.025475 | 0.57898 | 0.59438 | 1.1652
0.1834 | 11.1276 | 0.12685 | 0.024481 | 0.55638 | 0.57118 | 1.1197
0.1864 | 10.717 | 0.12217 | 0.023577 | 0.53585 | 0.55011 | 1.0784
0.1895 | 10.3091 | 0.11752 | 0.02268 | 0.51545 | 0.52917 | 1.0373
0.1926 | 9.9221 | 0.11311 | 0.021829 | 0.4961 | 0.5093 | 0.99839
0.1957 | 9.5446 | 0.10881 | 0.020998 | 0.47723 | 0.48993 | 0.9604
0.1988 | 9.1708 | 0.10455 | 0.020176 | 0.45854 | 0.47074 | 0.92279
0.2018 | 8.8259 | 0.10061 | 0.019417 | 0.44129 | 0.45304 | 0.88809
0.2049 | 8.4625 | 0.096472 | 0.018617 | 0.42312 | 0.43438 | 0.85152
0.2079 | 8.1189 | 0.092555 | 0.017862 | 0.40594 | 0.41674 | 0.81695
0.211 | 7.7848 | 0.088747 | 0.017127 | 0.38924 | 0.3996 | 0.78333
0.2141 | 7.4727 | 0.085189 | 0.01644 | 0.37364 | 0.38358 | 0.75193
0.2171 | 7.1844 | 0.081903 | 0.015806 | 0.35922 | 0.36878 | 0.72292
0.2202 | 6.8941 | 0.078592 | 0.015167 | 0.3447 | 0.35387 | 0.6937
0.2232 | 6.6176 | 0.075441 | 0.014559 | 0.33088 | 0.33968 | 0.66588
0.2263 | 6.3455 | 0.072338 | 0.01396 | 0.31727 | 0.32571 | 0.6385
0.2293 | 6.0921 | 0.06945 | 0.013403 | 0.30461 | 0.31271 | 0.61301
0.2323 | 5.8484 | 0.066672 | 0.012866 | 0.29242 | 0.3002 | 0.58848
0.2354 | 5.6121 | 0.063978 | 0.012347 | 0.28061 | 0.28807 | 0.56471
0.2384 | 5.4005 | 0.061565 | 0.011881 | 0.27002 | 0.27721 | 0.54341
0.2414 | 5.1939 | 0.059211 | 0.011427 | 0.2597 | 0.26661 | 0.52263
0.2445 | 4.9928 | 0.056918 | 0.010984 | 0.24964 | 0.25628 | 0.50239
0.2475 | 4.8001 | 0.054721 | 0.01056 | 0.24 | 0.24639 | 0.483

## Calibration Curve
Q(a) | dS/dWSTD(b)
(Å-1) | (cm-1 sr-1)
0.0082757 | 34.9334
0.0088845 | 34.4272
0.0095473 | 34.0422
0.010269 | 33.6986
0.011058 | 33.3525
0.011918 | 33.0275
0.012861 | 32.665
0.013893 | 32.3067
0.015025 | 31.9705
0.016269 | 31.5591
0.017636 | 31.1838
0.019143 | 30.8618
0.020805 | 30.5143
0.022642 | 30.085
0.024675 | 29.6904
0.026929 | 29.25
0.029432 | 28.89
0.032216 | 28.4493
0.035318 | 28.066
0.038783 | 27.705
0.042659 | 27.3313
0.047004 | 26.9741
0.051886 | 26.677
0.057381 | 26.4012
0.063583 | 26.1774
0.070596 | 25.9047
0.078548 | 25.5287
0.087586 | 24.9177
0.097885 | 23.9465
0.10966 | 22.4721
0.11431 | 21.7772
0.1184 | 21.1129
0.12262 | 20.4011
0.12314 | 20.2871
0.127 | 19.6851
0.13154 | 18.9098
0.13624 | 18.0892
0.13864 | 17.6796
0.14111 | 17.2641
0.14614 | 16.3728
0.15136 | 15.4583
0.15651 | 14.5877
0.15677 | 14.5631
0.16237 | 13.6167
0.16817 | 12.6685
0.17418 | 11.7523
0.17718 | 11.3115
0.1804 | 10.8622
0.18684 | 9.962
0.19351 | 9.1169
0.20043 | 8.3256
0.20117 | 8.2249
0.20759 | 7.5419
0.215 | 6.8544
0.22268 | 6.2161
0.22909 | 5.7159
0.23063 | 5.5824
0.23887 | 4.9991
0.2474 | 4.4636